## mahud
NR. | TÖÖ KIRJELDUS | ÜHIK | MAHT | ÜHIKU HIND, € | MAKSUMUS, €
1 | KANALISATSIOON
Torustikud
1.1 | Reoveekanalisatsioonitoru PE100 PN6 SDR17 De160, tarnimine ja paigaldus | jm | 10 |  | 0
1.2 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 De160, tarnimine ja paigaldus | jm | 46 |  | 0
1.3 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 De110, tarnimine ja paigaldus | jm | 6 |  | 0
Kaevud
1.4 | Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De400/315 mm (h<=2), tarnimine ja paigaldus | kmpl. | 4 |  | 0
Muud
1.5 | Torustike soojustamine (ca 62 jm) , materjali tarnimine ja paigaldus | kmpl | 1 |  | 0
2 | Veevarustus
Torustikud
2.1 | PE veetoru PN10 De63, tarnimine ja paigaldus | jm | 23 |  | 0
Veetorustiku sõlmed *sisaldab kõikide vajalike materjalide hankimist ja tarnimist objektile
2.2 | Veetorustiku sõlmed (detailid vt. joonis VK-7-01), tarnimine ja paigaldus | kmpl | 1 |  | 0
2 | KATETE TAASTAMINE
2.1 | Asfaltkate taastamine | m2 | 66 |  | 0
2.2 | Killustikust kate taastamine | m2 | 158 |  | 0
2.3 | Haljastuse taastamine | m2 | 21 |  | 0
Muud
2.4 | Liiklusmärkide ehitustööde ajaks teiseldamine, ajutiste paiagaldus, olemasoleva olukorra taastamine | töö | 1 |  | 0
|  |  |  | Käibemaks 24% | 0
|  |  |  | KOKKU | 0
Märkus:
Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid, täpse tehnilise teostuse ja detailse materjalide valiku (s.h. ühendusliitmikud, sadulad, poognad, üleminekud, komikud, äärikud, mutrid, betoontoed jne, samuti ka geotekstiili mahud) teeb Töövõtja, kooskõlas Tellija nõuetega. Kooskõlastades Tellijaga võib materjalide valikus teha muudatusi tehniliselt samaväärsete materjalide vastu.
PÕHIPROJEKT
30.07.2010
25-162
Vastutav spetsialist: K. Rajala-Pihl
Projekteerija: K. Rajala-Pihl
Staadium
Projekti Nr.
Kuupäev
Staadium
Projekti Nr.
05.06.2025
Prillimäe lasteaia veevarustuse
ja kanalisatsiooni kinnistusiseste torustike rekonstrueerimine
Lasteaia tn 7, Prillimäe alevik, Kohila vald, Rapla maakond
Registrikood: 12543527
MTR nr: EEP002895